LICITACION PUBLICA N° 92/25

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ADQUISICIÓN	DE	PRODUCTOS	MEDICOS	PARA	ESTERILIZACIÓN	PARA	LA FARMACIA CENTRAL

ANEXOS

Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje

Anexo 2: Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar. Anexo 3: Requisitos particulares.

Apéndice 1: Descripción del Ítem/Especificaciones Técnicas

OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá PERMITIR LA ADQUISICIÓN PRODUCTOS MÉDICOS PARA ESTERILIZACIÓN PARA LA FARMACIA CENTRAL.

CONDICIONES GENERALES

EL CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES ENUMERADAS, SERA DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA.

  - Fotocopia de la Disposición extendida por el Ministerio de Salud, donde se designa al Director Técnico de la Empresa.

  - Deberá acreditar habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa según corresponda, para lo cual deberá presentar copia de la documentación prevista en las siguientes alternativas:

# En caso de ser importador o productor de Productos médicos y/o biomédicos:

      - Según el régimen nuevo: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la empresa según Disposición Nro. 2319/02 (TO 2004) ANMAT, acompañada de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente (BPF). (El rubro de autorización está determinado por el Certificado de BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de validez por separado).

      - Según el régimen anterior: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación de establecimiento según Resolución 255/94-MsyAS, donde consten la vigencia y el rubro de los productos médicos.

# En caso de ser distribuidor de Productos médicos y/o biomédicos:

Fotocopia de la habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa, emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT.

# En caso de ser droguería, productor o importador de especialidades medicinales:

Fotocopia de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 17.565 y/o Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

# En caso de ser elaborador, importador o distribuidor de productos de uso In-vitro:

Fotocopia de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

# En caso de ser productor, fraccionador o importador de materiales de uso odontológico:

Fotocopia de Habilitación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994.

# En caso de ser distribuidor y/o comercializador de materiales de uso odontológico:

Fotocopia de Habilitación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994, de cada empresa establecida en el punto anterior de acuerdo a los productos cotizados.

# Declaración Jurada original debidamente firmada por el Director Técnico y titular, haciéndose responsable de que los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto 2505/85 y Resolución 255/94-MsyAS o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), Certificado por Escribano Público, en caso de corresponder.

  - Cuando las empresas comercialicen especialidades medicinales y estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberá presentar la Constancia reempadronamiento para Transito Interprovincial.

  - Cuando las empresas estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberán presentar la Constancia de Inscripción conforme al Decreto 1299/97 y Resolución 538/98 (Inscripción de Establecimiento que realiza Tránsito Interprovincial).

  - Los documentos redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor público matriculado.

  - Todos los rótulos correspondientes a cada producto deberán cumplir con la siguiente información como mínimo:

- Razón social y dirección de fabricante y también del importador, si se trata de un producto importado.

- El código del lote precedido para la palabra “Lote” o el Nº de serie según corresponda.

- Si corresponde. La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto.

- Nombre y matricula del Director Técnico.

  - Toda documentación solicitada en la presente Especificación Técnica y que se encuentre en fotocopias deberá ser legible y estar certificada al momento de su presentación por Escribano Público o bien podrán ser certificadas por la Autoridad del Servicio Farmacia, de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 hs. y hasta 24 hs. antes de la apertura, salvo la solicitada en el punto 1. c.

# Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el Director Técnico.

Farmacéutica ANDREA GRIFFA Jefa Servicio Farmacia y Esterilización

HOSPITAL LARCADE

ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

- Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego.

- Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene.

- El material estéril deberá garantizar su condición de tal durante el tiempo de vigencia indicado en el envase por el fabricante.

- El rótulo del material estéril deberá indicar explícitamente:

  - La condición de estéril.

  - Método de esterilización utilizado.

  - Fecha de vigencia o caducidad.

  - Nombre y Matrícula del Director Técnico responsable del procedimiento de esterilización.

Farmacéutica ANDREA GRIFFA Jefa Servicio Farmacia y Esterilización

HOSPITAL LARCADE

ANEXO 2: LUGAR DE ENTREGA-INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.

- Lugar de entrega: A DESIGNAR POR LA FARMACIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL

RAÚL LARCADE, Av. presidente Perón 2311, CP 1663, Provincia de Buenos Aires, Teléfonos 4451-5828 y 4451-5836

- El plazo de entrega de los productos será de 48 (CUARENTA Y OCHO) horas hábiles a partir de la fecha de solicitud por parte del Servicio de Farmacia.

- El máximo de unidades que se requerirán en el lapso de duración del contrato, será las cantidades especificadas en cada renglón.

- Las cantidades a entregar serán a requerimiento del Servicio de Farmacia. El proveedor deberá respetar el cronograma de entrega establecido por Farmacia Central en función de la capacidad física en depósito.

- Los insumos de gran volumen deberán ser entregados exclusivamente en pallets, debidamente acondicionados y asegurados para su correcta manipulación y almacenamiento. Esta disposición tiene carácter obligatorio y busca optimizar los procesos logísticos, garantizar la seguridad operativa y mantener la integridad de los productos durante su recepción.

- El día y horario de entrega será coordinado previamente con el Servicio de Farmacia.

- Los pedidos se realizarán por el Servicio de Farmacia a través de correo electrónico, el proveedor deberá confirmar en un plazo de 24 horas la recepción del pedido indicando fecha de entrega. En caso de haber faltantes, deberá indicar motivo y plazos de entrega.

- El proveedor deberá realizar el envío de remitos en línea, cargados y enviados en formato Excel o por medio de formulario. El formato y datos a incluir serán definidos y comunicados al momento de la entrega de la orden de compra.

- Presentar reportes de entregas y existencias según lo solicitado por la Secretaría de Salud

Farmacéutica ANDREA GRIFFA Jefa Servicio Farmacia y Esterilización

HOSPITAL LARCADE

ANEXO 3: REQUISITOS PARTICULARES

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRODUCTOS

- PRODUCTOS MEDICOS:

  - Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM). Salvo que se indique el cumplimiento de otra Norma para un producto particular. Por ejemplo, FDA, NIOSH, CE, etc.

  - Deberán detentar Fecha de Vencimiento o Caducidad con margen de uso no menor a VEINTICUATRO (24) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.

- PRODUCTOS ESTÉRILES

  - Los que sean estériles deben referir en forma visible su condición de tal.

  - Deberá estar indicado el método de esterilización empleado.

  - Deberán detentar Fecha de Vencimiento o Caducidad de Esterilización con margen de uso no menor a VEINTICUATRO (24) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.

  - Para los productos que requieran algún tipo de envoltura particular, ello será indicado en la especificación particular del renglón correspondiente.

- MUESTRAS

  - Se deberá enviar una detallada descripción técnica, adjuntando muestras o folleto del producto de los renglones ofertados.

    - Renglones que requieren presentación de muestras serán los especificados en el APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

    - Renglones que requieren presentación de folletería con especificaciones técnicas, serán los especificados en el APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## EN CASO DE QUE EL FOLLETO NO BRINDE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR SU CALIDAD, SE PODRAN SOLICITAR MUESTRAS, LAS CUALES DEBE´RAN PRESENTARSE DENTRO DE LAS 48 HS HABILES A LA SOLICITUD FORMAL DE LAS MISMAS.

  - Lugar de entrega de muestras:

SERVICIO DE FARMACIA, HOSPITAL Dr. RAÚL LARCADE, Av. Pres. Juan Domingo

Perón 2311, B1663 San Miguel, Provincia de Buenos Aires; en días hábiles, en el horario de 08:00 a 16:00 horas hasta 24horas posteriores a la fecha de apertura. La presentación de una muestra no exceptúa a otra de igual característica. Las muestras a presentar deberán ser sin cargo.

  - Cuando las muestras entregadas por los oferentes no sean suficientes para desarrollar los procedimientos de control de calidad, la Comisión Evaluadora podrá solicitar cantidades adicionales, las que deberán ser entregadas en el término de CINCO (5) DIAS CORRIDOS. Queda expresamente establecido que no se devolverán aquellas muestras cuyo proceso de control implique la inutilización del producto.

  - La muestra deberá responder al producto a cotizar (marca, presentación, envase o envoltorio original del producto solicitado, etc.). Se podrá presentar una unidad de los efectos que por las características de presentación puedan ser fraccionados, siempre y cuando posean envase individual (Ejemplo: SOBRE DE PAPEL CONTENIENDO CINCO GASAS DOBLES RECTILINEAS 10 X 10 CMS, DOBLE ENVOLTORIO, CAJA X 100 UNIDADES. se

podrá presentar un sobre).

  - Las muestras requeridas para su aprobación podrán ser sometidas a prueba de funcionamiento.

  - Las muestras deben entregarse mediante remito, recibo o nota de entrega confeccionado por original y duplicado, este último deberá estar conformado por un Farmacéutico del Servicio Farmacia de este nosocomio y será adjuntado a la oferta, debiendo estar precintadas en bolsas plásticas individuales y rotuladas con los siguientes datos:

    - Designación del producto

    - Marca

    - Presentación

    - Nombre de la empresa proveedora

    - Número de la contratación

    - Número de renglón

Los productos que sean estériles deberán referir en forma visible su condición de tal.

  - Los proveedores que no fueren adjudicados, podrán retirar las muestras entregadas en un lapso de UN (1) mes posterior a la comunicación de no adjudicación, salvo que por la característica del efecto este haya sido sometido a prueba de funcionamiento. Pasado este tiempo las muestras pasarán a ser propiedad del Organismo contratante.

Farmacéutica ANDREA GRIFFA Jefa Servicio Farmacia y Esterilización

HOSPITAL LARCADE

APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RGN | Detalle | Unidad de Medida | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | REQUIERE PRESENTAR MUESTRA O FOLLETO PARA SU APROBACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOLSAS EN ROLLO - TIPO BOLSAS PAPEL 110 X 30 X 190 MM, GRADO MEDICO, CON INDICADOR DE VAPOR / OE | UNIDAD | BOLSA DE PAPEL 110 X30X 190 mm GRADO MEDICO, DOBLE COSTURA LONGITUDINAL, TESTIGO QUIMICO VAPOR IMPRESO, CIERRE TERMO-SOLDABLE EN LA PARTE SUPERIOR Y CIERRE INFERIOR DE LA BOLSA CON BANDA TERMOSELLADA DE DOBLE DOBLEZ. Fabricadas con papel grado médico conforme a normas internacionales, doble sellado longitudinal, cierre inferior de la bolsa con banda termosellada de doble doblez y banda termosellable en la parte superior para agilizar el empaquetado y brindar seguridad en su cierre. Indicador químico para vapor, fabricadas según normas EN 868 Parte 4 (CE) - BS 6257 - IRAM 3112. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT | MUESTRA Y ESPECIFICACION TECNICA |
| 2 | BOLSAS EN ROLLO - TIPO BOLSAS PAPEL 140 X 40 X 250 MM, GRADO MEDICO, CON INDICADOR DE VAPOR / OE | UNIDAD | BOLSA DE PAPEL 140 x 40 x 250 mm GRADO MEDICO, DOBLE COSTURA LONGITUDINAL, TESTIGO QUIMICO VAPOR IMPRESO, CIERRE TERMO-SOLDABLE EN LA PARTE SUPERIOR Y CIERRE INFERIOR DE LA BOLSA CON BANDA TERMOSELLADA DE DOBLE DOBLEZ. Fabricadas con papel grado medico conforme a normas internacionales, doble sellado longitudinal, cierre inferior de la bolsa con banda termosellada de doble doblez y banda termosellable en la parte superior para agilizar el empaquetado y brindar seguridad en su cierre. Indicador químico para vapor, fabricadas según normas EN 868 Parte 4 (CE) - BS 6257 - IRAM 3112. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT | MUESTRA Y ESPECIFICACION TECNICA |
| 3 | BOLSAS EN ROLLO - TIPO BOLSAS PAPEL 140 X 50 X 250 MM, GRADO MEDICO, CON INDICADOR DE VAPOR / OE | UNIDAD | BOLSA DE PAPEL 140 x 50 x 250 mm GRADO MEDICO, DOBLE COSTURA LONGITUDINAL, TESTIGO QUIMICO VAPOR IMPRESO, CIERRE TERMO-SOLDABLE EN LA PARTE SUPERIOR Y CIERRE INFERIOR DE LA BOLSA CON BANDA TERMOSELLADA DE DOBLE DOBLEZ. Fabricadas con papel grado medico conforme a normas internacionales, doble sellado longitudinal, cierre inferior de la bolsa con banda termosellada de doble doblez y banda termosellable en la parte superior para agilizar el empaquetado y brindar seguridad en su cierre. Indicador químico para vapor, fabricadas según normas EN 868 Parte 4 (CE) - BS 6257 - IRAM 3112. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT | MUESTRA Y ESPECIFICACION TECNICA |

| 3 | PRUEBA BOWIE DICK PLUS - envasados individualmente tipo 3m (x 20 unidades). | CAJA | TEST BOWIE & DICK. PAQUETE INDIVIDUAL. PRUEBA DE PENETRACION DE VAPOR, (PAQUETE CONTENIENDO LA HOJA TESTIGO). Paquete de prueba Bowie & Dick para esterilización por Vapor. Tamaño: 125 x 125 x 16 mm. 134° C - 3,5 min. Viraje del Amarillo al Marrón Oscuro / Negro. 100 % Libre de Plomo. ISO 11140-1 Tipo 2, ISO 11140-4. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. | MUESTRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CARTUCHO DE OXIDO DE ETILENO - 100%. ENVASE DE 100grs (3,52 OZ) 3M | UNIDAD | CARTUCHO DE OXIDO DE ETILENO 100%-ENVASE 100 GRS (3,52 OZ). Cartuchos descartables de aluminio, conteniendo óxido de etileno de máxima pureza, sin CFC (freón). DEBERÁ SER COMPATIBLE CON AUTOCLAVE DE OXIDO DE ETILENO 3M. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. | MUESTRA Y ESPECICICACION TECNICA |
| 6 | CONTROL EN ROLLO DE CINTA TESTIGO P/ESTERILIZAR - DE PAPEL AUTOADHESIVO C/INDICADOR QUE CAMBIA DE COLOR x CALOR SECO TIPO 3M | UNIDAD | CINTA ADHESIVA INDICADORA DE PROCESO PARA CALOR SECO. Cinta autoadhesiva con indicador químico clase 1 (EN ISO 11140-1) que cambian de color ante la presencia del agente esterilizante y permita distinguir materiales expuestos al proceso de esterilización de los que no fueron sometidos al mismo. La medida de la cinta no deberá ser menor a los 19 mm de ancho y 50 mts de largo. Deberán cumplir los sistemas de certificación ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN | MUESTRA |
| 7 | CONTROL EN ROLLO DE CINTA TESTIGO P/ESTERILIZAR - CON INDICADOR QUIMICO PARA OXIDO DE ETILENO. 18 MM DE ANCHO | UNIDAD | CONTROL EN ROLLO DE CINTA TESTIGO P/ESTERILIZAR - CON INDICADOR QUIMICO PARA OXIDO DE ETILENO. 18 MM DE ANCHO. DEBERÁ SER COMPATIBLE CON AUTOCLAVE DE OXIDO DE ETILENO. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT | MUESTRA |
| 8 | CONTROL EN ROLLO DE CINTA TESTIGO P/ESTERILIZAR - CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR. 18 MM | UNIDAD | CINTA ADHESIVA INDICADORA DE PROCESO PARA VAPOR. Cinta autoadhesiva con indicador químico clase 1 (EN ISO 11140-1) que cambian de color ante la presencia del agente esterilizante y permita distinguir materiales expuestos al proceso de esterilización de los que no fueron sometidos al mismo. La medida de la cinta no deberá ser menor a los 19 mm de ancho y 50 metros de largo. Deberán cumplir los sistemas de certificación ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN | MUESTRA |
| 9 | GASA - HIDROFILADA. PIEZA | PIEZA | GASA HIDROFILA TUBULAR, PIEZA. Medidas 36 X 1,6 mts de ancho. Peso no menor a los 1800 grs x pieza (hilado 20/1). Deberá cumplir Calidad F.A. VII Ed y Norma IRAM 7782. limpiada, blanqueada, desengrasada y sin apresto, de color blanco, suave al tacto, no quebradiza y no crujiente al apretarla con la mano. No debe contener blanqueador óptico. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. | MUESTRA Y ESPECICICACION TECNICA |

| 10 | INDICADOR DE ESTERILIZACION - BIOLOGICO LECTURA RAPIDA PARA OXIDO DE ETILENO (UNIDAD) | UNIDAD | INDICADORES BIOLÓGICOS PARA OXIDO DE ETILENO SISTEMA DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA. Indicadores biológicos autocontenidos de lectura rápida o de tercera generación que permiten monitorear la efectividad de la esterilización con gas óxido de etileno y realizar el control de la carga. Debe contener una tira impregnada con una población estandarizada de esporas de Bacillus atrophaeus y una ampolla con medio de cultivo sensible al cambio de fluorescencia y de pH, contenidos en un vial de plástico con etiqueta marcada con indicador químico de proceso para el control de la exposición. Requiere condiciones de incubación específicas de 37°C ± 2°C durante 1 hora para obtener la lectura final, mediante el cambio de fluorescencia del medio de cultivo, detectado por el Auto lector. Diseñados con base en el estándar ISO 11138-1:2006. DEBE SER COMPATIBLE CON INCUBADORA 3M EXISTENTE EN EL SERVICIO, caso contrario el oferente deberá proveer en comodato una incubadora para testigos biológicos de lectura rápida de 1 hora por fluorescencia, con capacidad para 6 viales. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN | FOLLETO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | INDICADOR DE ESTERILIZACION - BIOLOGICO LECTURA RAPIDA POR VAPOR (UNIDAD) | UNIDAD | INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO SISTEMA DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA. Control de procesos de esterilización por Vapor asistidos por vacío y con desplazamiento de aire por gravedad a 121-135ºC. Debe contener una tira impregnada con una población estandarizada de esporas de esporas Geobacillus stearothermophilus y una ampolla con medio de cultivo sensible al cambio de fluorescencia y de pH, contenidos en un vial de plástico con etiqueta marcada con indicador químico de proceso para el control de la exposición. Requiere condiciones de incubación específicas de 60°C ± 2°C durante 1 hora para obtener la lectura final, mediante el cambio de fluorescencia del medio de cultivo, detectado por el Auto lector. Legislación aplicable ISO 11138- 1:2006 e ISO 11138-3:2006; IRAM 37102-1:1999 e IRAM 37102- 3:1999. DEBE SER COMPATIBLE CON INCUBADORA 3M EXISTENTE EN EL SERVICIO, caso contrario el oferente deberá proveer en comodato una incubadora para testigos biológicos de lectura rápida de 1 hora por fluorescencia, con capacidad para 6 viales. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN | FOLLETO |
| 12 | INTEGRADOR - PARA CALOR SECO MULTIPARAMÉTRICO CLASE 5. TIRAS | UNIDAD | INDICADOR PARA ESTERILIZACIÓN CLASE 4 PARA CALOR SECO (ESTUFA) (160°C/120min - 180°C/35min) Criterios de control Tiempo y Temperatura. X UNIDAD. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT | FOLLETO |
| 13 | INTEGRADOR - PARA OXIDO DE ETILENO MULTIPARAMETRICO CLASE 5. TIRAS (UNIDAD) | UNIDAD | INTEGRADOR MULTIPARAMETRICO PARA CICLOS DE ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO. INTEGRADOR MULTIPARAMETRICO CLASE 5, TIRAS PARA OXIDO DE ETILENO. X UNIDAD. TIPO 3M COD 1251. Tipo 4: (IRAM 37101-1 / ISO 11140- 1). Integrador de tiras impresas con tinta indicadora de 105 x 18 mm para procesos de esterilización por óxido de etileno. Consistente en un papel (tipo secante) y un pellet químico sensible a la temperatura, contenidos en una tira de materiales laminados. El integrador debe poseer una parte permeable al agente | FOLLETO |

|  |  |  | esterilizante para permitir el contacto de este con el pellet químico, y una ventana marcada que permita la lectura de la migración (Aceptado o Rechazado). DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | INTEGRADOR QUÍMICO DE VAPOR - CLASE 5. TIRAS (UNIDAD) | UNIDAD | INTEGRADOR MULTIPARAMÉTRICO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR 121º Y 134ºC. INTEGRADOR MULTIPARAMÉTRICO CLASE 5, TIRAS PARA AUTOCLAVE DE VAPOR. X UNIDAD TIPO 3M COD 1243A. Tipo 5: (IRAM 37101-1 / ISO 11140-1) Integrador de tiras impresas con tinta indicadora de 105 x 18 mm para procesos de esterilización por Vapor. Consistente en un papel (tipo secante) y un pellet químico sensible a la temperatura, contenidos en una tira de materiales laminados. El integrador debe poseer una parte permeable al agente esterilizante para permitir el contacto de este con el pellet químico, y una ventana marcada que permita la lectura de la migración (Aceptado o Rechazado). DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT | FOLLETO |
| 15 | PAPEL GRADO MEDICO - Tipo "Kraft” PARA ESTERILIZACION, EN HOJAS DE 80 X120 CM X RESMA. | RESMA | RESMA DE PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 60 GRS/M2, 80 CM DE ANCHO Y 120 CM DE LARGO, COLOR BLANCO. RESMA X 347 UNIDADES. Porosidad controlada, apto para ser utilizado en Vapor, Óxido de Etileno y Calor Seco. Alta resistencia a la rotura en seco y en húmedo. Fabricado según Normas EN 868 Parte 3 (CE)- BS 6256 - IRAM 3108. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT | MUESTRA |
| 16 | GUANTES USO MEDICINAL - protección anticorte de acero inoxidable (par) | PAR | GUANTE confeccionado 100% en malla de Acero Inoxidable 304L, con ajuste de muñeca por sistema CUFF STYLE nylon, vinculados por broches y hebilla de acero inoxidable. cumple normas • EN-1082-1/ EN-420, | FOLLETO |
| 17 | INSTRUMENTAL - INCUBADORA DUAL PARA INDICADORES BIOLOGICOS - COMPATIBLE C/ ESTUFA TIPO BIONOVA | UNIDAD | INSTRUMENTAL - INCUBADORA DUAL PARA INDICADORES BIOLOGICOS - COMPATIBLE C/ ESTUFA TIPO BIONOVA. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT | FOLLETO |

Farmacéutica ANDREA GRIFFA Jefa Servicio Farmacia y Esterilización

HOSPITAL LARCADE